## ПК АСУ ТП
ПК АСУ ТП |  | Всего | Срочно | Внимание | В норме | Требует обработки | Процент
|  | 44 | 19 | 0 | 25 | 19 | 43,2%
№ | Объект | Наименование | Обозначение ПК | Место расположения | Интервал ТО (дней) | Напоминание (за дней) | Дата последнего ТО | Дата следующего ТО | Статус
1 | ЗИФ-1 | Операторская станция | ECS2261CLT01 | Операторская ЗИФ-1 | 31 | 3 | 2025-07-08 | 2025-08-08 | СРОЧНО
2 | ЗИФ-1 | Операторская станция | ECS2261CLT02 | Операторская ЗИФ-1 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
3 | ЗИФ-1 | Сервер | ECS2261SVR01 | Серверная АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | В норме
4 | ЗИФ-1 | Сервер | ECS2261SVR02 | Серверная АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | В норме
5 | ЗИФ-1 | Инженерная станция |  | Серверная АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | В норме
6 | ЗИФ-1 | Рабочая станция | ECS2261REM01 | Серверная АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | В норме
7 | ЗИФ-1 | Сервер виртуальных машин | ESXi-1 | Серверная АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | В норме
8 | ЗИФ-1 | Сервер виртуальных машин | ESXi-2 | Серверная АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | В норме
9 | ЗИФ-1 | Сервер виртуальных машин | ESXi-3 | Серверная АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | В норме
10 | ЗИФ-1 | Сервер виртуальных машин | ESXi-4 | Серверная АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | В норме
11 | ЗИФ-1 | Сервер виртуальных машин | ESXi-5 | Серверная АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | В норме
12 | ЗИФ-1 | Сервер PlantGuide | PLG2261SVR01 | Серверная АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | В норме
13 | ЗИФ-1 | Операторская станция | ECS2261CLT03 | Операторская ККД | 31 | 3 | 2025-04-05 | 2025-05-06 | СРОЧНО
14 | ЗИФ-1 | Операторская станция | ECS2261CLT04 | Операторская Флотация | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | В норме
15 | ЗИФ-1 | Операторская станция | ECS2261CLT05 | Операторская ПНС2 | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | В норме
16 | ЗИФ-1 | Рабочая станция |  | Серверная АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | В норме
17 | ЗИФ-1 | Операторская станция | АРМ ACACIA | Будка операторская АКАЦИИ | 31 | 3 | 2025-07-08 | 2025-08-08 | СРОЧНО
18 | ЗИФ-1 | Сервер | PC AI OPC Server | Серверная АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | В норме
19 | ЗИФ-1 | Ноутбук | MSI Katana | Серверная АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | В норме
20 | ЗИФ-1 | Сервер | ZIF-1-Trassir-1 | Операторская ЗИФ-1 | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | В норме
21 | ЗИФ-1 | Сервер | ZIF-1-Trassir-2 | Операторская ЗИФ-1 | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | В норме
22 | ЗИФ-1 | Видеорегистратор | ST-HDVR-8 PRO | Операторская ККД | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | В норме
23 | ЗИФ-1 | Клиентская станция | Trassir client | Операторская ЗИФ-1 | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | В норме
24 | ЗИФ-2 | Сервер ECS | 842SVR01A01 | Серверная АСУТП | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | В норме
25 | ЗИФ-2 | Сервер ECS | 842SVR02A01 | Серверная АСУТП | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | В норме
26 | ЗИФ-2 | Сервер PDM | 846SVR01A01 | Серверная АСУТП | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | В норме
27 | ЗИФ-2 | Сервер видеонаблюдение | ZIF-2-Trassir-1 | Серверная АСУТП | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
28 | ЗИФ-2 | Инженерная станция | 842ENG03A01 | Серверная АСУТП | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
29 | ЗИФ-2 | Клиентская станция | PC Rem02 | Серверная АСУТП | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
30 | ЗИФ-2 | Ноутбук | 842ENG04A01 | Кабинет АСУТП | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
31 | ЗИФ-2 | Ноутбук | MSI Catana МГ-001587 | Кабинет АСУТП | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
32 | ЗИФ-2 | Операторская станция | ECS5072CLT01 | Операторская ЗИФ-2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
33 | ЗИФ-2 | Операторская станция | ECS5072CLT02 | Операторская ЗИФ-2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
34 | ЗИФ-2 | Операторская станция | ECS5072IP6501 | Операторская флотации | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
35 | ЗИФ-2 | Операторская станция | PDM5072CLT01 | Кабинет КИП/Серверная | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
36 | ЗИФ-2 | Операторская станция | PDM5072CLT02 | ПНС2.1 | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | В норме
37 | ЗИФ-2 | Операторская станция | ECS5072CLT03 | Операторская ККД2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
38 | ЗИФ-2 | Операторская станция | PC VM АДР | АДР | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
39 | ЗИФ-2 | Операторская станция | АRM-ACACIA | Акация | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
40 | ЗИФ-2 | Клиентская станция | Trassir Client | Операторская ККД2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
41 | ЗИФ-2 | Ноутбук | Trassir Client | ПНС2.1 | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | В норме
42 | ЗИФ-2 | Сервер виртуальных машин | ESXi02 ЗИФ-2 | Серверная АСУТП | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
43 | ЗИФ-2 | Клиентская станция | Trassir Client | Операторская ЗИФ-2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
44 | Котельная ЗИФ | Операторская станция | MasterSCADA_CLT | Операторская котельной ЗИФ | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | В норме
Formulas:
Дата следующего ТО = [Процент]+[В норме]
Статус = IF([Дата следующего ТО]<=TODAY(),"СРОЧНО",IF([Дата следующего ТО]-TODAY()<=[Требует обработки],"Внимание","В норме"))

## Шкафы АСУ ТП
Шкафы АСУТП |  | Всего | Срочно | Внимание | В норме | Требует обслужевания | % не обслуженных
|  | 240 | 215 | 0 | 25 | 215 | 89,6%
№ | Объект | Наименование | Обозначение шкафа | Место расположения | Интервал ТО (дней) | Напоминание (за дней) | Дата последнего ТО | Дата следующего ТО | Статус
1 | ЗИФ-1 | Серверный шкаф | 841CSC01A01 | Серверная АСУТП флотация | 7 | 1 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | СРОЧНО
2 | ЗИФ-1 | Серверный шкаф | 841CSC01A02 | Серверная АСУТП флотация | 7 | 1 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | СРОЧНО
3 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | 991CS100A01 | ПЛК АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
4 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 991CS100A02 | ПЛК АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
5 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 991CS100A03 | ПЛК АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
6 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 991CS100A04 | ПЛК АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
7 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 991CS100A05 | ПЛК АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
8 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | 991CS110A01 | ККД | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
9 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 991CS111A01 | Сгуститель 340 ПСУ-9 | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | В норме
10 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 991CS112A01 | ПНС2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
11 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 060TN340 LCP01A01 | Сгуститель хвостовой 340 | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | В норме
12 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | 992CS100A01 | ПЛК АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
13 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 992CS100A02 | ПЛК АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
14 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 992CS100A03 | ПЛК АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
15 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 992CS100A04 | ПЛК АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
16 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 992CS110A01 | ПНС2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
17 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 992CS111A01 | АДР | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
18 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 080TN450 LCP01A01 | Флотация | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
19 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 080TN590 LCP01A01 | Сорбция | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
20 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | МПСИ SM01-LCP-01 | Измельчение ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
21 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | МШЦ-1 BM01-LCP-01 | Измельчение ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
22 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | МШЦ-2 BM02-LCP-01 | Измельчение ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
23 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | SM01-PLC-SER-A1 | ПСУ-1 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
24 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ШУ ЖПР МПСИ | ПСУ-1 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
25 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ШУ ЖПР МШЦ-1 | ПСУ-1 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
26 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ШУ ЖПР МШЦ-2 | ПСУ-1 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
27 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | СБР-26 | ЗИФ-1 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
28 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | ШУН3-ПлНС1 | Хвостохранилище | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
29 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | ШУН3-ПлНС2 | Хвостохранилище | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
30 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ШУ 020-ВС-031 | Измельчение ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
31 | ЗИФ-1 | Шкаф управления | ПУ 020-BC-031 | Измельчение ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
32 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | LCP-01 | Акация 1 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
33 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | LCP-04 | Акация 1 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
34 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | LCP-101 | Акация 2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
35 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | LCP-104 | Акация 2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
36 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | МСP-01 | Площадка концентраторов. | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
37 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | NCP-01 | Площадка концентраторов | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
38 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | NCP-02 | Площадка концентраторов | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
39 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | NCP-03 | Площадка концентраторов | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
40 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | NCP-04 | Площадка концентраторов | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
41 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | NCP-09 | Площадка концентраторов | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
42 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | МСP-02 | Площадка концентраторов. | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
43 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | NCP-05 | Площадка концентраторов | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
44 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | NCP-06 | Площадка концентраторов | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
45 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | NCP-07 | Площадка концентраторов | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
46 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | NCP-08 | Площадка концентраторов | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
47 | ЗИФ-1 | Панель управления | NCP-10 | Площадка концентраторов | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
48 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | MCP-03 | Сорбция | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
49 | ЗИФ-1 | Шкаф HMI | HMI Sorbtion | Сорбция | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
50 | ЗИФ-1 | Шкаф HMI | HMI Flotation1 | Флотация | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
51 | ЗИФ-1 | Шкаф HMI | HMI Flotation2 | Флотация | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
52 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ША ШД | Измельчение МШЦ-1 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
53 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ША ШД | Измельчение МШЦ-2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
54 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ША ШД | Измельчение МПСИ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
55 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ШУН3 | Зумпф1 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
56 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ШУН3 | Зумпф3 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
57 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | 900-LCP01A01 | Реагенты | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
58 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 900-LCP02A01 | Электроцех | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
59 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | 975-LCP01A03 | Электроцех | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
60 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 905-LCP01A04 | Электроцех | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
61 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 905-LCP02A04 | Реагенты | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
62 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 910-LCP01A05 | Электроцех | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
63 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 910-LCP02A05 | Реагенты | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
64 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 915-LCP01A06 | Электроцех | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
65 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 915-LCP02A06 | Реагенты | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
66 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 920-LCP01A07 | Электроцех | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
67 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 920-LCP02A07 | Реагенты | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
68 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 925-LCP01A08 | Электроцех | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
69 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 925-LCP02A08 | Реагенты | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
70 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 940-LCP01A09 | Электроцех | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
71 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 940-LCP02A09 | Реагенты | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
72 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | 930-RP100Q02 | Реагенты | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
73 | ЗИФ-1 | Панель управления | 930-RP100Q01 | Реагенты | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
74 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | TN341 РШ АЕ 1076 | Сгуститель 340 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
75 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | TN451 РШ АЕ 1076 | Флотация | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
76 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | TN591 РШ АЕ 1076 | Сорбция | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
77 | ЗИФ-1 | Панель управления | HP300 Е2 | Измельчение | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
78 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | BL265 | ЭЩ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
79 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | BL266 | ЭЩ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
80 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | Тайра 23 | АБК | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
81 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | Тайра 81 | Медный купорос | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
82 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | Тайра 101 | АБК | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
83 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | Тайра 58 | Венткамера 8 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
84 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ШУ UPE1200 HT524 | Парогенераторы.Cорбция | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
85 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ШУ UPE1200 HT526 | Парогенераторы.Сорбция | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
86 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ТИТАН-1000 НТ528 | Парогенераторы.Сорбция | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
87 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ТИТАН-1000 НТ534 | Парогенераторы.Сорбция | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
88 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ТИТАН-1000 НТ 536 | Парогенераторы.Сорбция | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
89 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | OSMOS | Парогенераторы.Сорбция | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
90 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-1 | Операторская ЗИФ-1 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
91 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-11 | ПСУ-2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
92 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-10 | Серверная АСУТП флотация | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
93 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-9 | АДР | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
94 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-8 | Офис | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
95 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-7 | ПСУ-5 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
96 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-6 | Электроцех | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
97 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-5 | Отделение цианида | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
98 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-4 | Операторская флотации | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
99 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-3 | ПСУ-1 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
100 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-2.5 | ПСУ-3 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
101 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-2.5 | ПСУ-9 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
102 | ЗИФ-2 | Серверный шкаф | 842CSC01A01 | Серверная АСУТП измельчение | 7 | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-12 | В норме
103 | ЗИФ-2 | Серверный шкаф | 842CSC01A02 | Серверная АСУТП измельчение | 7 | 1 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | В норме
104 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 993CS100A01 | ПЛК АСУТП измельчение | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
105 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 993CS100A02 | ПЛК АСУТП измельчение | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
106 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 993CS100A03 | ПЛК АСУТП измельчение | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
107 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 993CS100A04 | ПЛК АСУТП измельчение | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
108 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 993CS100A05 | ПЛК АСУТП измельчение | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
109 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 993CS110A01 | ПСУ ККД-2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
110 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 994CS100A01 | ПЛК АСУТП измельчение | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
111 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 994CS100A02 | ПЛК АСУТП измельчение | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
112 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 994CS110A01 | ПЛК АСУТП измельчение | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
113 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 995CS100A01 | ПЛК АСУТП измельчение | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
114 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 995CS100A02 | ПЛК АСУТП измельчение | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
115 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 995CS100A03 | ПЛК АСУТП измельчение | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
116 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 995CS110A01 | АДР | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
117 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 996CS100A01 | ПЛК АСУТП измельчение | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
118 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 996CS100A02 | ПЛК АСУТП измельчение | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
119 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 996CS110A01 | ПНС2.1 | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | В норме
120 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | Metso | ККД-2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
121 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 0301.03ША1 | Аспирация. Галерея К15 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
122 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 0301.03ША2 | Аспирация. Галерея К15 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
123 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 0301.03ША3 | Аспирация. Галерея К15 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
124 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 0301.03ША4 | Аспирация. Галерея К15 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
125 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | МПСИ SM01-PLC-01 | Измельчение ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
126 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | МШЦ-1 BM01-PLC-01 | Измельчение ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
127 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | МШЦ-2 BM02-PLC-01 | Измельчение ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
128 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | LCP Autocharge 301S | Измельчение МПСИ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
129 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | LCP Autocharge 301S | Измельчение МШЦ1 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
130 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | LCP Autocharge 301S | Измельчение МШЦ2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
131 | ЗИФ-2 | Панель HMI | HMI_Grinding | Будка, Измельчение ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
132 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУ ЖПР МПСИ | ПСУ-2 | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | В норме
133 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУ ЖПР МШЦ-1 | РУПМ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
134 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУ ЖПР МШЦ-2 | РУПМ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
135 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW 993CS160A01 | ПСУ-5 | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | В норме
136 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW 993CS159A01 | ПСУ-7 | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | В норме
137 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW994CS152A01 | ПСУ-7 | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | В норме
138 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW 995CS150A01 | ПСУ-9 | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | В норме
139 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW 994CS155A01 | ПСУ-9 | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | В норме
140 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW 994CS150A01 | ПСУ-8 | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | В норме
141 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW 996CS151A01 | ПСУ-1 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
142 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW 993CS158A01 | ПСУ-4 | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | В норме
143 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW 993CS156A01 | ПСУ-2 | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | В норме
144 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW 993CS157A01 | ПСУ-6 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
145 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW 993CS157A01 | Площадка концентраторов п.37 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
146 | ЗИФ-2 | Шкаф силовой LV, Scalance | psu-1.2020-2060lv100 | ПСУ-1 | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | В норме
147 | ЗИФ-2 | Шкаф силовой LV, Scalance | psu-4.2050lv100 | ПСУ-4 | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | В норме
148 | ЗИФ-2 | Шкаф силовой LV, Scalance | psu-4.2050lv200 | ПСУ-4 | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | В норме
149 | ЗИФ-2 | Шкаф силовой LV, Scalance | psu-4.2050lv300 | ПСУ-4 | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | В норме
150 | ЗИФ-2 | Шкаф силовой LV, Scalance | psu-5.2991lv100 | ПСУ-5 | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | В норме
151 | ЗИФ-2 | Шкаф силовой LV, Scalance | psu-6.2030lv100 | ПСУ-6 | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | В норме
152 | ЗИФ-2 | Шкаф силовой LV, Scalance | psu-7.2065lv100 | ПСУ-7 | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | В норме
153 | ЗИФ-2 | Шкаф силовой LV, Scalance | psu-8.2350lv100 | ПСУ-8 | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | В норме
154 | ЗИФ-2 | Шкаф силовой LV, Scalance | psu-9.2090lv100 | ПСУ-9 | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | В норме
155 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | MCP001 | Площадка концентраторов п.37 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
156 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-001 | Площадка концентраторов п.37 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
157 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-002 | Площадка концентраторов п.37 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
158 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-003 | Площадка концентраторов п.37 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
159 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-004 | Площадка концентраторов п.37 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
160 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-101 | Площадка концентраторов п.37 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
161 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-102 | Площадка концентраторов п.37 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
162 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-103 | Площадка концентраторов п.37 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
163 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-104 | Площадка концентраторов п.37 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
164 | ЗИФ-2 | Шкаф HMI | MCP201 | Площадка пульподелителей | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
165 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-201 | Площадка концентраторов п.37 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
166 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-202 | Площадка концентраторов п.37 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
167 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-203 | Площадка концентраторов п.37 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
168 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-204 | Площадка концентраторов п.37 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
169 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-301 | Площадка концентраторов п.37 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
170 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-302 | Площадка концентраторов п.37 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
171 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-303 | Площадка концентраторов п.37 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
172 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-304 | Площадка концентраторов п.37 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
173 | ЗИФ-2 | Шкаф HMI | HMI_Flotation | Флотация | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
174 | ЗИФ-2 | Шкаф HMI | HMI_Sorbtion | Сорбция | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
175 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ТИТАН-1800 538 | Сорбция | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
176 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ТИТАН-1800 534 | Сорбция | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
177 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ТИТАН-1800 528 | Сорбция | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
178 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ТИТАН-1800 524 | Сорбция | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
179 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | АКВАФЛОУ | Сорбция | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
180 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 2-060-TN340 LCP01A01 | Сгуститель TN340 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
181 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 2-060-TN341 | Флокулянт. Сгуститель TN340 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
182 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 2-080-TN450 LCP01A01 | Флотация | 31 | 3 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | В норме
183 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 2-080-TN451 | Флокулянт. Флотация | 31 | 3 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | В норме
184 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | BL265 | ЭЩ №99 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
185 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | BL266 | ЭЩ №99 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
186 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ША1 | АДР | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
187 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-403 | АДР | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
188 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-404 | АДР | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
189 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-409 | АДР | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
190 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-415 | АДР | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
191 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-431 | АДР | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
192 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-433 | АДР | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
193 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-435 | АДР | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
194 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-443 | АДР | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
195 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-451 | АДР | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
196 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-457 | АДР | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
197 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-463 | АДР | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
198 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-466.1 | АДР | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
199 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-466.2 | АДР | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
200 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-468 | АДР | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
201 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-471 | АДР | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
202 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | LCPx02 | Акация1 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
203 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | LCPx04 | Акация1 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
204 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | LCPx02 | Акация2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
205 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | LCPx04 | Акация2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
206 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | LCPx02 | Акация3 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
207 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | LCPx04 | Акация3 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
208 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН ПлНС1 | Хвостохранилище | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
209 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН ПлНС2 | Хвостохранилище | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
210 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН ПлНС3 | Хвостохранилище | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
211 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН ДНС | Хвостохранилище | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
212 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН ЗУМПФ4 | Хвостохранилище | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
213 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ША ВГЖУ В8 | Вентиляция ЗИФ-2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
214 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ША ВГЖУ В9 | Вентиляция ЗИФ-2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
215 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ША ВГЖУ В10 | Вентиляция ЗИФ-2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
216 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ША ВГЖУ В31 | Вентиляция ЗИФ-2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
217 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ША ВГЖУ В33 | Вентиляция ЗИФ-2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
218 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ША ВГЖУ В34 | Вентиляция ЗИФ-2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
219 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ША ВГЖУ В44 | Вентиляция ЗИФ-2 | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
220 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-1 КВм-3.5 КБ | Котельная ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
221 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-2 КВм-3.5 КБ | Котельная ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
222 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-3 КВм-3.5 КБ | Котельная ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
223 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-4 КВм-3.5 КБ | Котельная ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
224 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-5 КВм-3.5 КБ | Котельная ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
225 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-6 КВм-3.5 КБ | Котельная ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
226 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-7 КВм-3.5 КБ | Котельная ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
227 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-8 А9.06.01.04 | Котельная ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
228 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-9 А9.06.01.04 | Котельная ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
229 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-10 А9.06.01.04 | Котельная ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
230 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-11 А9.06.01.04 | Котельная ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
231 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩВО 1кВт | Котельная ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
232 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | СЩУ 301-02-АТХ.100 | Котельная ЗИФ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
233 | Котельная вахтового поселка | Шкаф ПЛК | ША SBR-300 | Котельная вахтового поселка | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
234 | Котельная вахтового поселка | Шкаф ПЛК | ШУ1-120А-SBR125 | Котельная вахтового поселка | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
235 | Котельная вахтового поселка | Шкаф ПЛК | ШУ RN40 | Котельная вахтового поселка | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
236 | НС2П пожаротушение Кот-ая ВП | Шкаф ПЛК | ША-01-45/12-220-6-54-УХЛ4 | НС2П пожаротушение Кот-ая ВП | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
237 | НС2П пожаротушение Кот-ая ВП | Шкаф ПЛК | ША-02 CHZMEK-CB/F-PSFW | НС2П водоснабжение Кот-ая ВП | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
238 | ИТП №5,6,7 Вахт.поселок | Шкаф ПЛК | ША | ИТП №5,6,7 Вахт.поселок | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
239 | Промплощадка. Резервуары | Шкаф ПЛК | Шкаф БУУ | Промплощадка. Резервуары | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
240 | Промплощадка. НХПВ | Шкаф ПЛК | ШУ | Промплощадка. НХПВ | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | СРОЧНО
Formulas:
Дата следующего ТО = [Дата последнего ТО]+[В норме]
Статус = IF([Дата следующего ТО]<=TODAY(),"СРОЧНО",IF([Дата следующего ТО]-TODAY()<=[Требует обслужевания],"Внимание","В норме"))

## вспомогательный
Перечень
1 раз в неделю
1 раз в месяц в ППР