## ПК АСУ ТП
ПК АСУ ТП |  | Всего | Обслужить | Внимание | Не требуется | % не обслуженных
|  | 44 | 3 | 0 | 41 | 6,8%
№ | Объект | Наименование | Обозначение ПК | Место расположения | Работы | Интервал ТО (дней) | Напоминание (за дней) | Дата последнего ТО | Дата следующего ТО | Статус
1 | ЗИФ-1 | Операторская станция | ECS2261CLT01 | Операторская ЗИФ-1 |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
2 | ЗИФ-1 | Операторская станция | ECS2261CLT02 | Операторская ЗИФ-1 |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
3 | ЗИФ-1 | Сервер | ECS2261SVR01 | Серверная АСУТП флотация |  | 62 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-16 | Не требуется
4 | ЗИФ-1 | Сервер | ECS2261SVR02 | Серверная АСУТП флотация |  | 62 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-16 | Не требуется
5 | ЗИФ-1 | Инженерная станция |  | Серверная АСУТП флотация |  | 62 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-16 | Не требуется
6 | ЗИФ-1 | Рабочая станция | ECS2261REM01 | Серверная АСУТП флотация |  | 62 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-16 | Не требуется
7 | ЗИФ-1 | Сервер виртуальных машин | ESXi-1 | Серверная АСУТП флотация |  | 62 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-16 | Не требуется
8 | ЗИФ-1 | Сервер виртуальных машин | ESXi-2 | Серверная АСУТП флотация |  | 62 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-16 | Не требуется
9 | ЗИФ-1 | Сервер виртуальных машин | ESXi-3 | Серверная АСУТП флотация |  | 62 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-16 | Не требуется
10 | ЗИФ-1 | Сервер виртуальных машин | ESXi-4 | Серверная АСУТП флотация |  | 62 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-16 | Не требуется
11 | ЗИФ-1 | Сервер виртуальных машин | ESXi-5 | Серверная АСУТП флотация |  | 62 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-16 | Не требуется
12 | ЗИФ-1 | Сервер PlantGuide | PLG2261SVR01 | Серверная АСУТП флотация |  | 62 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-16 | Не требуется
13 | ЗИФ-1 | Операторская станция | ECS2261CLT03 | Операторская ККД |  | 31 | 3 | 2025-08-20 | 2025-09-20 | Не требуется
14 | ЗИФ-1 | Операторская станция | ECS2261CLT04 | Операторская Флотация |  | 62 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-16 | Не требуется
15 | ЗИФ-1 | Операторская станция | ECS2261CLT05 | Операторская ПНС2 |  | 62 | 3 | 2025-08-05 | 2025-10-06 | Не требуется
16 | ЗИФ-1 | Рабочая станция | 10.100.59.20 | Серверная АСУТП флотация |  | 62 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-22 | Не требуется
17 | ЗИФ-1 | Операторская станция | АРМ ACACIA | Будка операторская АКАЦИИ |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
18 | ЗИФ-1 | Сервер | PC AI OPC Server | Серверная АСУТП флотация |  | 62 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-16 | Не требуется
19 | ЗИФ-1 | Ноутбук | MSI Katana | Серверная АСУТП флотация |  | 62 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-16 | Не требуется
20 | ЗИФ-1 | Сервер | ZIF-1-Trassir-1 | Операторская ЗИФ-1 |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
21 | ЗИФ-1 | Сервер | ZIF-1-Trassir-2 | Операторская ЗИФ-1 |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
22 | ЗИФ-1 | Видеорегистратор | ST-HDVR-8 PRO | Операторская ККД |  | 31 | 3 | 2025-08-20 | 2025-09-20 | Не требуется
23 | ЗИФ-1 | Клиентская станция | Trassir client | Операторская ЗИФ-1 |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
24 | ЗИФ-2 | Сервер ECS | 842SVR01A01 | Серверная АСУТП |  | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | Не требуется
25 | ЗИФ-2 | Сервер ECS | 842SVR02A01 | Серверная АСУТП |  | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | Не требуется
26 | ЗИФ-2 | Сервер PDM | 846SVR01A01 | Серверная АСУТП |  | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | Не требуется
27 | ЗИФ-2 | Сервер видеонаблюдение | ZIF-2-Trassir-1 | Серверная АСУТП | Продуть от пыли | 31 | 3 | 2025-08-25 | 2025-09-25 | Не требуется
28 | ЗИФ-2 | Инженерная станция | 842ENG03A01 | Серверная АСУТП | Продуть от пыли | 31 | 3 | 2025-08-25 | 2025-09-25 | Не требуется
29 | ЗИФ-2 | Клиентская станция | PC Rem02 | Серверная АСУТП | Продуть от пыли | 31 | 3 | 2025-08-25 | 2025-09-25 | Не требуется
30 | ЗИФ-2 | Ноутбук | 842ENG04A01 | Начальник АСУТП |  | 62 | 3 | 2025-08-05 | 2025-10-06 | Не требуется
31 | ЗИФ-2 | Ноутбук | MSI Catana МГ-001587 | Кабинет АСУТП |  | 62 | 3 | 2025-07-05 | 2025-09-05 | Не требуется
32 | ЗИФ-2 | Операторская станция | ECS5072CLT01 | Операторская ЗИФ-2 |  | 31 | 3 | 2025-08-07 | 2025-09-07 | Не требуется
33 | ЗИФ-2 | Операторская станция | ECS5072CLT02 | Операторская ЗИФ-2 |  | 31 | 3 | 2025-08-07 | 2025-09-07 | Не требуется
34 | ЗИФ-2 | Операторская станция | ECS5072IP6501 | Операторская флотации |  | 62 | 3 | 2025-08-07 | 2025-10-08 | Не требуется
35 | ЗИФ-2 | Операторская станция | PDM5072CLT01 | Кабинет КИП/Серверная |  | 31 | 3 | 2025-08-20 | 2025-09-20 | Не требуется
36 | ЗИФ-2 | Операторская станция | PDM5072CLT02 | ПНС2.1 |  | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | Не требуется
37 | ЗИФ-2 | Операторская станция | ECS5072CLT03 | Операторская ККД2 | Продуть от пыли | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | ОБСЛУЖИТЬ
38 | ЗИФ-2 | Операторская станция | PC VM АДР | АДР |  | 31 | 3 | 2025-08-07 | 2025-09-07 | Не требуется
39 | ЗИФ-2 | Операторская станция | АRM-ACACIA | Акация | Продуть от пыли | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | ОБСЛУЖИТЬ
40 | ЗИФ-2 | Клиентская станция | Trassir Client | Операторская ККД2 | Продуть от пыли | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | ОБСЛУЖИТЬ
41 | ЗИФ-2 | Видеорегистратор HiWAtch | Trassir Client | ПНС2.1 |  | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | Не требуется
42 | ЗИФ-2 | Сервер виртуальных машин | ESXi02 ЗИФ-2 | Серверная АСУТП |  | 31 | 3 | 2025-08-07 | 2025-09-07 | Не требуется
43 | ЗИФ-2 | Клиентская станция | Trassir Client | Операторская ЗИФ-2 |  | 31 | 3 | 2025-08-07 | 2025-09-07 | Не требуется
44 | Котельная ЗИФ | Операторская станция | MasterSCADA_CLT | Операторская котельной ЗИФ |  | 31 | 3 | 2025-08-21 | 2025-09-21 | Не требуется
Formulas:
Дата следующего ТО = [Дата последнего ТО]+[Интервал ТО (дней)]
Статус = IF([Дата следующего ТО]<=TODAY(),"ОБСЛУЖИТЬ",IF([Дата следующего ТО]-TODAY()<=[Напоминание (за дней)],"Внимание","Не требуется"))

## Шкафы АСУ ТП
Шкафы АСУТП |  | Всего | Обслужить | Внимание | Не требуется | % не обслуженных
|  | 252 | 11 | 0 | 241 | 4,4%
№ | Объект | Наименование | Обозначение шкафа | Место расположения | Работы | Интервал ТО (дней) | Напоминание (за дней) | Дата последнего ТО | Дата следующего ТО | Статус
1 | ЗИФ-1 | Серверный шкаф(фильтр) | 841CSC01A01 | Серверная АСУТП флотация |  | 14 | 1 | 2025-08-22 | 2025-09-05 | Не требуется
2 | ЗИФ-1 | Серверный шкаф(фильтр) | 841CSC01A02 | Серверная АСУТП флотация |  | 14 | 1 | 2025-08-22 | 2025-09-05 | Не требуется
3 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | 991CS100A01 | ПЛК АСУТП флотация |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
4 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 991CS100A02 | ПЛК АСУТП флотация |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
5 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 991CS100A03 | ПЛК АСУТП флотация |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
6 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 991CS100A04 | ПЛК АСУТП флотация |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
7 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 991CS100A05 | ПЛК АСУТП флотация |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
8 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | 991CS110A01 | ККД |  | 31 | 3 | 2025-08-20 | 2025-09-20 | Не требуется
9 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 991CS111A01 | Сгуститель 340 ПСУ-9 |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
10 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 991CS112A01 | ПНС2 |  | 31 | 3 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | Не требуется
11 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 060TN340 LCP01A01 | Сгуститель хвостовой 340 |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
12 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | 992CS100A01 | ПЛК АСУТП флотация |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
13 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 992CS100A02 | ПЛК АСУТП флотация |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
14 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 992CS100A03 | ПЛК АСУТП флотация |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
15 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 992CS100A04 | ПЛК АСУТП флотация |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
16 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 992CS110A01 | ПНС2 |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
17 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 992CS111A01 | АДР |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
18 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 080TN450 LCP01A01 | Флотация |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
19 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 080TN590 LCP01A01 | Сорбция |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
20 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | МПСИ SM01-LCP-01 | Измельчение ЗИФ |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
21 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | МШЦ-1 BM01-LCP-01 | Измельчение ЗИФ |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
22 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | МШЦ-2 BM02-LCP-01 | Измельчение ЗИФ |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
23 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | SM01-PLC-SER-A1 | ПСУ-1 |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
24 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ШУ ЖПР МПСИ | ПСУ-1 |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
25 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ШУ ЖПР МШЦ-1 | ПСУ-1 |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
26 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ШУ ЖПР МШЦ-2 | ПСУ-1 |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
27 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | СБР-26 | ЗИФ-1 |  | 90 | 3 | 2025-08-05 | 2025-11-03 | Не требуется
28 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | ШУН3-ПлНС1 | Хвостохранилище |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
29 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | ШУН3-ПлНС2 | Хвостохранилище |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
30 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ШУ 020-ВС-031 | Измельчение ЗИФ |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
31 | ЗИФ-1 | Шкаф управления | ПУ 020-BC-031 | Измельчение ЗИФ |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
32 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | LCP-01 | Акация 1 |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
33 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | LCP-04 | Акация 1 |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
34 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | LCP-101 | Акация 2 |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
35 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | LCP-104 | Акация 2 |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
36 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | МСP-01 | Площадка концентраторов. |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
37 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | NCP-01 | Площадка концентраторов |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
38 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | NCP-02 | Площадка концентраторов |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
39 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | NCP-03 | Площадка концентраторов |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
40 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | NCP-04 | Площадка концентраторов |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
41 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | NCP-09 | Площадка концентраторов |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
42 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | МСP-02 | Площадка концентраторов. |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
43 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | NCP-05 | Площадка концентраторов |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
44 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | NCP-06 | Площадка концентраторов |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
45 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | NCP-07 | Площадка концентраторов |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
46 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | NCP-08 | Площадка концентраторов |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
47 | ЗИФ-1 | Панель управления | NCP-10 | Площадка концентраторов |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
48 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | MCP-03 | Сорбция |  | 90 | 3 | 2025-08-05 | 2025-11-03 | Не требуется
49 | ЗИФ-1 | Шкаф HMI | HMI Sorbtion | Сорбция |  | 90 | 3 | 2025-08-15 | 2025-11-13 | Не требуется
50 | ЗИФ-1 | Шкаф HMI | HMI Flotation1 | Флотация |  | 90 | 3 | 2025-08-15 | 2025-11-13 | Не требуется
51 | ЗИФ-1 | Шкаф HMI | HMI Flotation2 | Флотация |  | 90 | 3 | 2025-08-15 | 2025-11-13 | Не требуется
52 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ША ШД | Измельчение МШЦ-1 |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
53 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ША ШД | Измельчение МШЦ-2 |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
54 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ША ШД | Измельчение МПСИ |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
55 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ШУН3 | Зумпф1 |  | 60 | 3 | 2025-08-17 | 2025-10-16 | Не требуется
56 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ШУН3 | Зумпф3 |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
57 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | 900-LCP01A01 | Реагенты |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
58 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 900-LCP02A01 | Электроцех |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
59 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | 975-LCP01A03 | Электроцех |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
60 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 905-LCP01A04 | Электроцех |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
61 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 905-LCP02A04 | Реагенты |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
62 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 910-LCP01A05 | Электроцех |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
63 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 910-LCP02A05 | Реагенты |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
64 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 915-LCP01A06 | Электроцех |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
65 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 915-LCP02A06 | Реагенты |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
66 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 920-LCP01A07 | Электроцех |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
67 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 920-LCP02A07 | Реагенты |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
68 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 925-LCP01A08 | Электроцех |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
69 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 925-LCP02A08 | Реагенты |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
70 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 940-LCP01A09 | Электроцех |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
71 | ЗИФ-1 | Шкаф ввода-вывода | 940-LCP02A09 | Реагенты |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
72 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | 930-RP100Q02 | Реагенты |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
73 | ЗИФ-1 | Панель управления | 930-RP100Q01 | Реагенты |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
74 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | TN341 РШ АЕ 1076 | Сгуститель 340 |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
75 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | TN451 РШ АЕ 1076 | Флотация |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
76 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | TN591 РШ АЕ 1076 | Сорбция |  | 31 | 3 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | Не требуется
77 | ЗИФ-1 | Панель управления | HP300 Е2 | Измельчение |  | 60 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | Не требуется
78 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | BL265 | ЭЩ |  | 60 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | Не требуется
79 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | BL266 | ЭЩ |  | 60 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | Не требуется
80 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | Тайра 23 | АБК |  | 60 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | Не требуется
81 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | Тайра 81 | Медный купорос |  | 60 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | Не требуется
82 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | Тайра 101 | АБК |  | 60 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | Не требуется
83 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | Тайра 58 | Венткамера 8 |  | 60 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | Не требуется
84 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ШУ UPE1200 HT524 | Парогенераторы.Cорбция | Продуть от пыли | 180 | 3 | 2025-02-05 | 2025-08-04 | ОБСЛУЖИТЬ
85 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ШУ UPE1200 HT526 | Парогенераторы.Сорбция | Продуть от пыли | 180 | 3 | 2025-02-05 | 2025-08-04 | ОБСЛУЖИТЬ
86 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ТИТАН-1000 НТ528 | Парогенераторы.Сорбция | Продуть от пыли | 60 | 3 | 2025-05-05 | 2025-07-04 | ОБСЛУЖИТЬ
87 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ТИТАН-1000 НТ534 | Парогенераторы.Сорбция | Продуть от пыли | 60 | 3 | 2025-05-05 | 2025-07-04 | ОБСЛУЖИТЬ
88 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | ТИТАН-1000 НТ 536 | Парогенераторы.Сорбция | Продуть от пыли | 60 | 3 | 2025-05-05 | 2025-07-04 | ОБСЛУЖИТЬ
89 | ЗИФ-1 | Шкаф ПЛК | OSMOS | Парогенераторы.Сорбция | Продуть от пыли | 60 | 3 | 2025-05-05 | 2025-07-04 | ОБСЛУЖИТЬ
90 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-1 | Операторская ЗИФ-1 |  | 60 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | Не требуется
91 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-11 | ПСУ-2 |  | 60 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | Не требуется
92 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-10 | Серверная АСУТП флотация |  | 60 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | Не требуется
93 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-9 | АДР |  | 60 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | Не требуется
94 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-8 | Офис |  | 60 | 3 | 2025-08-17 | 2025-10-16 | Не требуется
95 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-7 | ПСУ-5 |  | 60 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | Не требуется
96 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-6 | Электроцех |  | 60 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | Не требуется
97 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-5 | Отделение цианида |  | 60 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | Не требуется
98 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-4 | Операторская флотации |  | 60 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | Не требуется
99 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-3 | ПСУ-1 |  | 60 | 3 | 2025-08-16 | 2025-10-15 | Не требуется
100 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-2.5 | ПСУ-3 |  | 60 | 3 | 2025-08-16 | 2025-10-15 | Не требуется
101 | ЗИФ-1 | Шкаф коммуникационный | ODF-2.5 | ПСУ-9 |  | 60 | 3 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | Не требуется
102 | ЗИФ-2 | Серверный шкаф | 842CSC01A01 | Серверная АСУТП измельчение | Замена фильтров | 14 | 1 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | Не требуется
103 | ЗИФ-2 | Серверный шкаф | 842CSC01A02 | Серверная АСУТП измельчение | Замена фильтров | 14 | 1 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | Не требуется
104 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 993CS100A01 | ПЛК АСУТП измельчение |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
105 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 993CS100A02 | ПЛК АСУТП измельчение |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
106 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 993CS100A03 | ПЛК АСУТП измельчение |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
107 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 993CS100A04 | ПЛК АСУТП измельчение |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
108 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 993CS100A05 | ПЛК АСУТП измельчение |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
109 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 993CS110A01 | ПСУ ККД-2 |  | 31 | 3 | 2025-08-20 | 2025-09-20 | Не требуется
110 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 994CS100A01 | ПЛК АСУТП измельчение |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
111 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 994CS100A02 | ПЛК АСУТП измельчение |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
112 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 994CS110A01 | ПЛК АСУТП измельчение |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
113 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 995CS100A01 | ПЛК АСУТП измельчение |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
114 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 995CS100A02 | ПЛК АСУТП измельчение |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
115 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 995CS100A03 | ПЛК АСУТП измельчение |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
116 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 995CS110A01 | АДР | Продуть от пыли | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | ОБСЛУЖИТЬ
117 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 996CS100A01 | ПЛК АСУТП измельчение |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
118 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 996CS100A02 | ПЛК АСУТП измельчение |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
119 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 996CS110A01 | ПНС2.1 |  | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | Не требуется
120 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | Metso | ККД-2 |  | 31 | 3 | 2025-08-20 | 2025-09-20 | Не требуется
121 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 0301.03ША1 | Аспирация. Галерея К15 |  | 31 | 3 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | Не требуется
122 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 0301.03ША2 | Аспирация. Галерея К15 |  | 31 | 3 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | Не требуется
123 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 0301.03ША3 | Аспирация. Галерея К15 |  | 31 | 3 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | Не требуется
124 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 0301.03ША4 | Аспирация. Галерея К15 |  | 31 | 3 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | Не требуется
125 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | МПСИ SM01-PLC-01 | Измельчение ЗИФ | Продуть от пыли | 31 | 3 | 2025-08-25 | 2025-09-25 | Не требуется
126 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | МШЦ-1 BM01-PLC-01 | Измельчение ЗИФ | Продуть от пыли | 31 | 3 | 2025-08-25 | 2025-09-25 | Не требуется
127 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | МШЦ-2 BM02-PLC-01 | Измельчение ЗИФ | Продуть от пыли | 31 | 3 | 2025-08-25 | 2025-09-25 | Не требуется
128 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | LCP Autocharge 301S | Измельчение МПСИ |  | 90 | 3 | 2025-07-05 | 2025-10-03 | Не требуется
129 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | LCP Autocharge 301S | Измельчение МШЦ1 |  | 90 | 3 | 2025-07-05 | 2025-10-03 | Не требуется
130 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | LCP Autocharge 301S | Измельчение МШЦ2 |  | 90 | 3 | 2025-07-05 | 2025-10-03 | Не требуется
131 | ЗИФ-2 | Панель HMI | HMI_Grinding | Будка, Измельчение ЗИФ |  | 90 | 3 | 2025-08-19 | 2025-11-17 | Не требуется
132 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУ ЖПР МПСИ | ПСУ-2 |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
133 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУ ЖПР МШЦ-1 | РУПМ |  | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | ОБСЛУЖИТЬ
134 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУ ЖПР МШЦ-2 | РУПМ |  | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | ОБСЛУЖИТЬ
135 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW 993CS160A01 | ПСУ-5 |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
136 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW 993CS159A01 | ПСУ-7 |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
137 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW994CS152A01 | ПСУ-7 |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
138 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW 995CS150A01 | ПСУ-9 |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
139 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW 994CS155A01 | ПСУ-9 |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
140 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW 994CS150A01 | ПСУ-8 |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
141 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW 996CS151A01 | ПСУ-1 |  | 31 | 3 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | ОБСЛУЖИТЬ
142 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW 993CS158A01 | ПСУ-4 |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
143 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW 993CS156A01 | ПСУ-2 |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
144 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW 993CS157A01 | ПСУ-6 |  | 31 | 3 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | Не требуется
145 | ЗИФ-2 | Шкаф коммуникационный | Optibox SW 993CS157A01 | Площадка концентраторов п.37 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
146 | ЗИФ-2 | Шкаф силовой LV, Scalance | psu-1.2020-2060lv100 | ПСУ-1 |  | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | Не требуется
147 | ЗИФ-2 | Шкаф силовой LV, Scalance | psu-4.2050lv100 | ПСУ-4 |  | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | Не требуется
148 | ЗИФ-2 | Шкаф силовой LV, Scalance | psu-4.2050lv200 | ПСУ-4 |  | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | Не требуется
149 | ЗИФ-2 | Шкаф силовой LV, Scalance | psu-4.2050lv300 | ПСУ-4 |  | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | Не требуется
150 | ЗИФ-2 | Шкаф силовой LV, Scalance | psu-5.2991lv100 | ПСУ-5 |  | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | Не требуется
151 | ЗИФ-2 | Шкаф силовой LV, Scalance | psu-6.2030lv100 | ПСУ-6 |  | 31 | 3 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | Не требуется
152 | ЗИФ-2 | Шкаф силовой LV, Scalance | psu-7.2065lv100 | ПСУ-7 |  | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | Не требуется
153 | ЗИФ-2 | Шкаф силовой LV, Scalance | psu-8.2350lv100 | ПСУ-8 |  | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | Не требуется
154 | ЗИФ-2 | Шкаф силовой LV, Scalance | psu-9.2090lv100 | ПСУ-9 |  | 31 | 3 | 2025-08-09 | 2025-09-09 | Не требуется
155 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | MCP001 | Площадка концентраторов п.37 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
156 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-001 | Площадка концентраторов п.37 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
157 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-002 | Площадка концентраторов п.37 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
158 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-003 | Площадка концентраторов п.37 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
159 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-004 | Площадка концентраторов п.37 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
160 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-101 | Площадка концентраторов п.37 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
161 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-102 | Площадка концентраторов п.37 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
162 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-103 | Площадка концентраторов п.37 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
163 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-104 | Площадка концентраторов п.37 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
164 | ЗИФ-2 | Шкаф HMI | MCP101 | Площадка пульподелителей |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
165 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-201 | Площадка концентраторов п.37 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
166 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-202 | Площадка концентраторов п.37 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
167 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-203 | Площадка концентраторов п.37 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
168 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-204 | Площадка концентраторов п.37 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
169 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-301 | Площадка концентраторов п.37 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
170 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-302 | Площадка концентраторов п.37 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
171 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-303 | Площадка концентраторов п.37 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
172 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | NCP-304 | Площадка концентраторов п.37 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
173 | ЗИФ-2 | Шкаф HMI | HMI_Flotation | Флотация |  | 90 | 3 | 2025-07-05 | 2025-10-03 | Не требуется
174 | ЗИФ-2 | Шкаф HMI | HMI_Sorbtion | Сорбция |  | 90 | 3 | 2025-07-05 | 2025-10-03 | Не требуется
175 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ТИТАН-1800 538 | Сорбция |  | 60 | 3 | 2025-07-05 | 2025-09-03 | Не требуется
176 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ТИТАН-1800 534 | Сорбция |  | 60 | 3 | 2025-07-05 | 2025-09-03 | Не требуется
177 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ТИТАН-1800 528 | Сорбция |  | 60 | 3 | 2025-07-05 | 2025-09-03 | Не требуется
178 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ТИТАН-1800 524 | Сорбция |  | 60 | 3 | 2025-07-05 | 2025-09-03 | Не требуется
179 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | АКВАФЛОУ | Сорбция |  | 60 | 3 | 2025-07-05 | 2025-09-03 | Не требуется
180 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 2-060-TN340 LCP01A01 | Сгуститель TN340 |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
181 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 2-060-TN341 | Флокулянт. Сгуститель TN340 |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
182 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 2-080-TN450 LCP01A01 | Флотация |  | 31 | 3 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Не требуется
183 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 2-080-TN451 | Флокулянт. Флотация |  | 31 | 3 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Не требуется
184 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | BL265 | ЭЩ №99 |  | 60 | 3 | 2025-08-17 | 2025-10-16 | Не требуется
185 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | BL266 | ЭЩ №99 |  | 60 | 3 | 2025-08-17 | 2025-10-16 | Не требуется
186 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ША1 | АДР |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
187 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-403 | АДР |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
188 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-404 | АДР |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
189 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-409 | АДР |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
190 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-415 | АДР |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
191 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-431 | АДР |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
192 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-433 | АДР |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
193 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-435 | АДР |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
194 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-443 | АДР |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
195 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-451 | АДР |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
196 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-457 | АДР |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
197 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-463 | АДР |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
198 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-466.1 | АДР |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
199 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-466.2 | АДР |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
200 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-468 | АДР |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
201 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН-471 | АДР |  | 31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | Не требуется
202 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | LCPx02 | Акация1 |  | 31 | 3 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Не требуется
203 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | LCPx04 | Акация1 |  | 31 | 3 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | Не требуется
204 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | LCPx02 | Акация2 |  | 31 | 3 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Не требуется
205 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | LCPx04 | Акация2 |  | 31 | 3 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | Не требуется
206 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | LCPx02 | Акация3 |  | 31 | 3 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | Не требуется
207 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | LCPx04 | Акация3 |  | 31 | 3 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | Не требуется
208 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН ПлНС1 | Хвостохранилище |  | 60 | 3 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | Не требуется
209 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН ПлНС2 | Хвостохранилище |  | 60 | 3 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | Не требуется
210 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН ПлНС3 | Хвостохранилище |  | 60 | 3 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | Не требуется
211 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН ДНС | Хвостохранилище |  | 60 | 3 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | Не требуется
212 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ШУН ЗУМПФ4 | Хвостохранилище |  | 60 | 3 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | Не требуется
213 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ША ВГЖУ В8 | Вентиляция ЗИФ-2 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
214 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ША ВГЖУ В9 | Вентиляция ЗИФ-2 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
215 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ША ВГЖУ В10 | Вентиляция ЗИФ-2 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
216 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ША ВГЖУ В31 | Вентиляция ЗИФ-2 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
217 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ША ВГЖУ В33 | Вентиляция ЗИФ-2 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
218 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ША ВГЖУ В34 | Вентиляция ЗИФ-2 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
219 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | ША ВГЖУ В44 | Вентиляция ЗИФ-2 |  | 31 | 3 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | Не требуется
220 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 6223 Реагенты 975-910...940 | ПСУ-8 |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
221 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 6230 Реагенты 900-905 Ксантогенат | ПСУ-8 |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
222 | ЗИФ-2 | Шкаф ПЛК | 6233 Реагенты 930 NaCn | ПСУ-8 |  | 31 | 3 | 2025-08-10 | 2025-09-10 | Не требуется
223 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 6231 Реагенты 900 | Отделение Ксантогенат |  | 31 | 3 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | Не требуется
224 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 6232 Реагенты 905 | Отделение Вспениватель |  | 31 | 3 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | Не требуется
225 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 6234 Реагенты 930 | Отделение Цианид |  | 31 | 3 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | Не требуется
226 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 6224 Реагенты 910 | Отделение Гипохлорит |  | 31 | 3 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | Не требуется
227 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 6225 Реагенты 915 | Отделение Известь |  | 31 | 3 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | Не требуется
228 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 6226 Реагенты 920 | Отделение Жел. Купорос |  | 31 | 3 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | Не требуется
229 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 6227 Реагенты 925 | Отделение Щелочь |  | 31 | 3 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | Не требуется
230 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 6228 Реагенты 935 | Отделение М. купорос |  | 31 | 3 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | Не требуется
231 | ЗИФ-2 | Шкаф ввода-вывода | 6229 Реагенты 940 | Отделение Солян. Кислота |  | 31 | 3 | 2025-08-17 | 2025-09-17 | Не требуется
232 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-1 КВм-3.5 КБ | Котельная ЗИФ |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
233 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-2 КВм-3.5 КБ | Котельная ЗИФ |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
234 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-3 КВм-3.5 КБ | Котельная ЗИФ |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
235 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-4 КВм-3.5 КБ | Котельная ЗИФ |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
236 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-5 КВм-3.5 КБ | Котельная ЗИФ |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
237 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-6 КВм-3.5 КБ | Котельная ЗИФ |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
238 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-7 КВм-3.5 КБ | Котельная ЗИФ |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
239 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-8 А9.06.01.04 | Котельная ЗИФ |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
240 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-9 А9.06.01.04 | Котельная ЗИФ |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
241 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-10 А9.06.01.04 | Котельная ЗИФ |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
242 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩУК-11 А9.06.01.04 | Котельная ЗИФ |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
243 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | ЩВО 1кВт | Котельная ЗИФ |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
244 | Котельная ЗИФ | Шкаф ПЛК | СЩУ 301-02-АТХ.100 | Котельная ЗИФ |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
245 | Котельная вахтового поселка | Шкаф ПЛК | ША SBR-300 | Котельная вахтового поселка |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
246 | Котельная вахтового поселка | Шкаф ПЛК | ШУ1-120А-SBR125 | Котельная вахтового поселка |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
247 | Котельная вахтового поселка | Шкаф ПЛК | ШУ RN40 | Котельная вахтового поселка |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
248 | НС2П пожаротушение Кот-ая ВП | Шкаф ПЛК | ША-01-45/12-220-6-54-УХЛ4 | НС2П пожаротушение Кот-ая ВП |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
249 | НС2П пожаротушение Кот-ая ВП | Шкаф ПЛК | ША-02 CHZMEK-CB/F-PSFW | НС2П водоснабжение Кот-ая ВП |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
250 | ИТП №5,6,7 Вахт.поселок | Шкаф ПЛК | ША | ИТП №5,6,7 Вахт.поселок |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
251 | Промплощадка. Резервуары | Шкаф ПЛК | Шкаф БУУ | Промплощадка. Резервуары | Продуть от пыли | 60 | 3 | 2025-06-25 | 2025-08-24 | ОБСЛУЖИТЬ
252 | Промплощадка. НХПВ | Шкаф ПЛК | ШУ | Промплощадка. НХПВ |  | 60 | 3 | 2025-08-21 | 2025-10-20 | Не требуется
Formulas:
Дата следующего ТО = [Дата последнего ТО]+[Интервал ТО (дней)]
Статус = IF([Дата следующего ТО]<=TODAY(),"ОБСЛУЖИТЬ",IF([Дата следующего ТО]-TODAY()<=[Напоминание (за дней)],"Внимание","Не требуется"))

## вспомогательный
Перечень
1 раз в неделю
1 раз в месяц в ППР